金湖智慧园区数字孪生运营平台总体技术方案
（含 BIM / IoT / AI / 机器人系统 一体化开发实施版）

# 一、项目总体定位

本平台定位为“产业园数字运营中枢平台”，统一融合智慧园区、IoT、BIM、数字孪生、能源管理、AI运营、机器人系统、视频AI、设备运维以及SaaS平台。

平台目标是形成完整的产业园数字化、智能化、自动化运营体系。

平台核心包括资产数字化、设备在线化、机器人运营化、能源智能化、数字孪生化以及AI智能运营。

# 二、系统总体架构

系统采用七层数字运营架构，包括设备感知层、IoT接入层、数字孪生层、数据中台层、业务中台层、AI智能层以及应用展示层。

设备层统一接入电表、水表、空调、消防、PLC、摄像头、机器人等设备。

IoT层统一采用 MQTT + WebSocket + HTTP API + OPC UA + Modbus TCP 架构。

# 三、机器人系统总体规划

平台统一接入清洁机器人、巡检机器人、安防机器人、AGV物流机器人以及消杀机器人。

清洁机器人应用于办公楼、展贸中心、公共区域、食堂、会议室等场景。

工业洗地机器人应用于厂房、仓储区、物流区、装卸区。

巡检机器人应用于配电室、能源中心、水泵房、消防中心等区域。

机器人平台统一支持远程调度、自动回充、地图管理、任务编排、AI识别以及视频联动。

# 四、BIM与数字孪生体系

平台统一采用 Revit → IFC → Web BIM 技术路线。

前端三维引擎采用 xeokit + Three.js + IFC.js。

系统实现园区、楼栋、楼层、房间、设备、机器人之间的空间映射关系。

支持三维状态显示、视频联动、实时能耗显示、设备告警以及工单联动。

# 五、数据中台与数据库体系

主数据库采用 PostgreSQL。

时序数据库采用 TimescaleDB。

缓存采用 Redis。

文件系统采用 MinIO。

消息系统采用 RabbitMQ。

MQTT Broker 采用 EMQX。

# 六、业务中台模块

资产管理中心。

招商与租赁中心。

物业运营中心。

设备运维中心。

能源管理中心。

视频安防中心。

机器人运营中心。

AI智能中心。

数字孪生中心。

# 七、AI智能体系

AI运维助手支持设备、能耗、告警、工单、机器人等统一问答。

AI清洁优化支持人流分析、区域污染分析、自动路线优化。

AI能耗分析支持峰谷分析、异常分析、节能建议。

AI巡检支持仪表识别、烟雾识别、温度识别以及异常识别。

# 八、统一编码体系

园区编码：PARK-001。

楼栋编码：BLD-A01。

房间编码：RM-0301。

设备编码：EQ-000001。

摄像头编码：CAM-001。

机器人编码：RB-000001。

巡检机器人编码：INS-RB-001。

清洁机器人编码：CLN-RB-001。

# 九、技术栈标准

前端统一采用 Next.js + React + Tailwind。

BIM采用 xeokit + Three.js。

后端采用 NestJS + Node.js + Prisma。

数据库采用 PostgreSQL + TimescaleDB。

IoT采用 MQTT + EMQX。

# 十、开发阶段规划

第一阶段：完成组织权限、资产管理、IoT平台、能耗系统、机器人平台以及工单系统。

第二阶段：完成 BIM、数字孪生、巡检机器人、视频AI。

第三阶段：完成 AI助手、AI运维、AI节能以及AI机器人调度。

# 十一、最终平台方向

平台最终形成产业园数字运营 SaaS 平台。

支持工业园区、农业园区、仓储园区、商业园区等多场景。

形成 IoT + BIM + AI + 机器人 + SaaS 一体化能力。